Vzájemně kompatibilní termostatické ventily a hlavice:

- s připojením M30x1.5 (ventily Conecterm, Heimeier)

Termostatický ventil Conecterm                             Termostatická hlavice VK 2

Termostatická hlavice THXF-VK

Termostatický ventil Heimeier Calypso exact                Termostatická hlavice Heimeier K

- s připojením M30x1.5 (ventil SW22)

Termostatický ventil SW22                                                   Termostatická hlavice THXF

- se západkovým připojením (ventily Danfoss RA)

Termostatický ventil Danfoss RA-N/IN                                Termostatická hlavice Danfoss Redia

Termostatická hlavice Danfoss RAE 5054

Termostatická hlavice Conecterm DA 2

- s připojením M28x1.5 (ventil SAM – Myjava)

Termostatický ventil SAM                                                            Termostatická hlavice THXF-VE

- s připojením M28x1.5 (ventil HERZ)

Termostatický ventil HERZ TS-90                                               Termostatická hlavice HERZ M28